## Maintenance & Sparepart
PENAWARAN SERVICE, SPARE PACK AIR CONDITIONER (AC)
UNTUK PEREODE JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2026
NO | JENIS PEKERJAAN | MERK | KAPASITAS | SATUAN | HARGA / RP | KETERANGAN
JASA
1 | Jasa Service AC Split | Semua merk |  | unit | 80000
2 | Jasa Service AC Cassete | Semua merk |  | pk | 50000
3 | Jasa Service AC Standing Floor | Semua merk |  | pk | 50000
4 | Jasa Overhoul AC Splite | Semua merk | 0.5PK – 2PK | Set | 250000
5 | Jasa Servise Aircurtain | Semua merk | - | unit | 75000
6 | Jasa Bongkar Pasang Aircutain | Semua merk | - | Unit | 100000
7 | Jasa Bongkar Pasang AC Split (indoor atau outdoor saja) | Semua merk | 0.5PK – 1PK | Unit | 200000
8 | Jasa Bongkar Pasang AC Split (indoor atau outdoor saja) | Semua merk | 1.5PK – 2PK | Unit | 250000
9 | Jasa Bongkar Pasang AC Split indoor dan outdoor 1 set | Semua merk | 0.5PK – 1PK | Set | 350000
10 | Jasa Bongkar Pasang AC Split indoor dan outdoor 1 set | Semua merk | 1.5PK – 2PK | Set | 400000
11 | Jasa Bongkar Pasang AC Cassette (indoor atau outdoor saja) | Semua merk | AC lebih dari 2PK - 5PK | Unit | 350000
12 | Jasa Bongkar Pasang AC Cassette (indoor atau outdoor saja) | Semua merk | AC lebih dari 5PK - 10PK | Unit | 500000
13 | Jasa Bongkar Pasang AC Cassette indoor dan outdoor 1 set | Semua merk | AC lebih dari 2PK - 5PK | Set | 500000
14 | Jasa Bongkar Pasang AC Cassette indoor dan outdoor 1 set | Semua merk | AC lebih dari 5PK - 10PK | Set | 750000
15 | Jasa Bongkar Pasang AC Standing Floor (indoor atau outdoor saja) | Semua merk | AC lebih dari 2PK - 5PK | Unit | 300000
16 | Jasa Bongkar Pasang AC Standing Floor (indoor atau outdoor saja) | Semua merk | AC lebih dari 5PK - 10PK | Unit | 400000
17 | Jasa Bongkar Pasang AC Standing Floor indoor dan outdoor 1 set | Semua merk | AC lebih dari 2PK - 5PK | Set | 500000
18 | Jasa Bongkar Pasang AC Standing Floor indoor dan outdoor 1 set | Semua merk | AC lebih dari 5PK - 10PK | Set | 750000
19 | Jasa flashing AC Split | Semua merk | 0.5PK – 2PK | Unit | 100000
20 | Jasa Vacuum AC Split | Semua merk | 0.5PK – 2PK | Unit | 75000
21 | Jasa Pengelasan AC | Semua merk | 0.5PK – 2PK | ls | 50000
22 | Jasa Bobok dinding | Semua merk | Semua jenis AC | ls | 50000
23 | Jasa Penambalan Plafond | Semua merk | Semua jenis AC | ls | 95000
TAMBAH GAS FREON
1 | Gas Freon R22 | Refrigerant | 0.5PK – 1PK | Unit | 170000
2 | Gas Freon R22 | Refrigerant | 1.5PK – 2PK | Unit | 200000
3 | Gas Freon R22 | Refrigerant | AC diatas 2PK | Unit | 300000
4 | Gas Freon R32 | Refrigerant | 0.5PK – 1PK | Unit | 180000
5 | Gas Freon R32 | Refrigerant | 1.5PK – 2PK | Unit | 250000
6 | Gas Freon R32 | Refrigerant | AC diatas 2PK | Unit | 350000
7 | Gas Freon R410 | Refrigerant | 0.5PK – 1PK | Unit | 175000
8 | Gas Freon R410 | Refrigerant | 1.5PK – 2PK | Unit | 225000
9 | Gas Freon R410 | Refrigerant | AC diatas 2PK | Unit | 325000
ISI GAS FREON FULL
1 | Gas Freon R22 Full | Refrigerant | 0.5PK – 1PK | Unit | 200000
2 | Gas Freon R22 Full | Refrigerant | 1.5PK | Unit | 250000
3 | Gas Freon R22 Full | Refrigerant | 2PK | Unit | 350000
3 | Gas Freon R22 Full | Refrigerant | 3 - 5 PK | Unit | 450000
4 | Gas Freon R32 Full | Refrigerant | 0.5PK – 1PK | Unit | 200000
5 | Gas Freon R32 Full | Refrigerant | 1.5PK | Unit | 250000
6 | Gas Freon R32 Full | Refrigerant | 2PK | Unit | 350000
6 | Gas Freon R32 Full | Refrigerant | 3 - 5 PK | Unit | 450000
7 | Gas Freon R410 Full | Refrigerant | 0.5PK – 1PK | Unit | 200000
8 | Gas Freon R410 Full | Refrigerant | 1.5PK | Unit | 250000
9 | Gas Freon R410 Full | Refrigerant | 2PK | Unit | 350000
9 | Gas Freon R410 Full | Refrigerant | 3 - 5 PK | Unit | 450000
MATERIAL SPAREPART
1 | Pipa Refrigerant 1/4 + 3/8 merk Hoda | Hoda | 0.5PK – 1,5PK | Meter | 125000
2 | Pipa Refrigerant 1/4 + 5/8 merk Hoda | Hoda | 2PK | Meter | 165000
3 | Pipa Refrigerant merk Hoda | Hoda | 2,5 PK - 5 PK | Meter | 195000
4 | Kabel 3x1,5 mm merk Supreme | Supreme | Semua jenis AC | Meter | 14250
5 | Kabel 3x2,5 mm merk Supreme | Supreme | Semua jenis AC | Meter | 19000
6 | Kabel 4x2,5 mm merk Supreme | Supreme | Semua jenis AC | Meter | 28500
7 | Kabel 4x4 mm merk Supreme | Supreme | Semua jenis AC | Meter | 42750
8 | Stop Kontak MK kaki 3 | Broco |  | buah | 95000
9 | MCB dan Rumah MCB 16 A | Shcneder |  | buah | 142500
10 | MCB dan Rumah MCB 32 A | Shcneder |  | buah | 332500
11 | Armaflex Pembungkus Pipa Superlon | Superlon | Semua jenis AC | Meter | 47500
12 | Selang Flexibel | standart | Semua jenis AC | Meter | 9500
13 | Selang Air | standart |  | Meter | 9500
14 | Pipa PVC 1/2 " | Maspion | Semua jenis AC | Meter | 23750
15 | Pipa PVC 3/4 " | Maspion | Semua jenis AC | Meter | 23750
16 | Pipa PVC 1 " | Maspion | Semua jenis AC | Meter | 23750
17 | Pipa PVC 2 " | Maspion | Semua jenis AC | Meter | 28500
18 | Matrial bantu (el, tee, blebet, lem , klem, sok , dll) |  | Semua jenis AC | ls | 47500
19 | Kabel dak instalasi Pipa | standart | Semua jenis AC | Meter | 47500
20 | Bracket Outdoor | standart | Semua jenis AC | set | 285000
SPARE PACK MECANICAL
1 | Capasitor outdoor | Topcon | 0.5PK – 2PK | Unit | 95000
2 | Capasitor fan Outdoor | MC | 0.5PK – 2PK | Unit | 76000
3 | Capasitor fan Indoor | MC | 0.5PK – 2PK | Unit | 76000
4 | Motor fan indoor | standart | Semua jenis AC | Unit | 475000
5 | Motor fan outdoor | standart | Semua jenis AC | Unit | 522500
6 | Blower fan indoor | standart | Semua jenis AC | Unit | 285000
7 | Blower fan outdoor | standart | Semua jenis AC | Unit | 285000
8 | Bearing fan indoor | standart | Semua jenis AC | Unit | 142500
9 | Bearing fan outdoor | standart | Semua jenis AC | Unit | 142500
10 | Thermistor | standart | 0.5PK – 1.5PK | Unit | 95000
11 | Thermistor | standart | 2PK atau lebih | Unit | 123500
12 | Kontaktor 3 A | standart | Semua jenis AC | Unit | 332500
13 | Modul | standart | Semua jenis AC | Unit | 332500
14 | Pipa Kapiler | standart | Semua jenis AC | meter | 76000
15 | Filter Compresor | standart | Semua jenis AC | Unit | 76000
16 | Paket Ganti Compresor 1/2 PK baru (pasang + isi freon) | standart | 1/2 PK | Unit | 1710000
17 | Paket Ganti Compresor 3/4 PK baru (pasang + isi freon) | standart | 3/4 PK | Unit | 1900000
18 | Paket Ganti Compresor 1 PK baru (pasang + isi freon) | standart | 1 PK | Unit | 2090000
19 | Paket Ganti Compresor 1 ,5 PK baru (pasang + isi freon) | standart | 1.5 PK | Unit | 2375000
20 | Paket Ganti Compresor 2 PK baru (pasang + isi freon) | standart | 2 PK | Unit | 2660000
ALAT BANTU LAIN
1 | Skafolding |  |  | Set | 150000
Note : |  |  |  | kroya
1 | Harga yang di tawarkan tersebut sudah termasuk PPn ,PPH
2 | Semua penggantian Spare Pack adalah baru. Bukan kanibalan atau rekondisi |  |  | Indo Sejuk Selaras
3 | Garansi penggantian sparepart dan perawatan 1 bulan
4 | Pengerjaan penggantian kompresor unit dari kami, kami beri garansi 1 bulan
Marketing